## Uvod
TROŠKOVNIK
OPĆINA TUČEPI
Izvođenje radova na rekonstrukciji Dječjeg vrtića Grdelin u Tučepima
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-MV 08/19
NAPOMENA: Ponuditelji koji su u sustavu PDV-a ispunjavaju samo jedinične cijene, nije dopušteno mijenjanje ostalih vrijednosti. Ponuditelji koji nisu u sustavu PDV-a unose jedinične cijene a u stupcu PDV upisuju nulu (0). Zajednice ponuditelja koje se sastoje od članova koji su u sustavu PDV-a i članova koji nisu u sustavu PDV-a, upisuju jedinične cijene, a u stupac PDV upisuju nulu (0) samo za one stavke/usluge koje izvršava član zajednice koji nije u sustavu PDV-a. JEDINIČNE CIJENE SE UVIJEK UPISUJU BEZ PDV-a !!!!

## Troškovnik sa rekapitulacijom
Redni broj | Opis stavke | Mjerna jedinica | Količina | Jedinična cijena | PDV | Konačna cijena
RADOVI
1 | Strojni iskop u materijalu B i C kategorije, dubina iskopa cca 10-20 cm s točnošću +- 3 cm. Obračun po 1 m2 iskopanog materijala | m2 | 220 |  | 0 | 0
2 | Izrada tucaničke podloge od zdravog kamenog agregata frakcije 16-40 mm. Debljina podloge 5-10 cm. Obračun po 1 m2 tucaničke podloge. | m2 | 2 |  | 0 | 0
3 | Razastiranje, planiranje i nabijanje tucaničke podloge(kamenog agregata frakcije 2-4 cm) u sloju od cca 4 cm kao podloga za postavljanje podne obloge. Obračun po 1 m2 isplanirane podloge. | m2 | 1 |  | 0 | 0
4 | Strojno rušenje betonske terase ispred škole, debljina betona cca 10 cm, te odvoz porušenog materijala na privremenu gradilišnu deponiju do utovara u kamion. Obračun po 1 m2 betonske podloge. | m2 | 1 |  | 0 | 0
5 | Dobava i postava podne obloge od gumenih ploča dim. 50x50x4,3 cm u crvenoj boji. Cijena uključuje sav potreban pričvrsni materijal | m2 | 1 |  | 0 | 0
6 | Betoniranje betonske terase (podloge) betonom klase C25/30, podlogu potrebno armirati mrežom Q- 188. Podloga debljine cca 8-10 cm. Cijena uključuje potrebnu armaturu. Obračun po 1 m2 betonirane podloge. | m2 | 1 |  | 0 | 0
7 | Dobava i postava štokovanih kamenih ploča dimenzija slobodno/30/3 cm tipa "Veselje" na betonsku podlogu. U cijenu uključiti vezni materijal fleksibilno ljepilo ili cementni mort. Obračun po 1 m2 kamenih ploča. | m2 | 1 |  | 0 | 0
8 | Oblaganje stepeništa štokovanih kamenih ploča tipa "Veselje" na betonsku podlogu. U cijenu uključiti vezni materijal fleksibilno ljepilo ili cementni mort. Obračun: gazište 270/45/3 cm | kom | 2 |  | 0 | 0
8 | Oblaganje stepeništa štokovanih kamenih ploča tipa "Veselje" na betonsku podlogu. U cijenu uključiti vezni materijal fleksibilno ljepilo ili cementni mort. Obračun: čelo 270/14/2 cm | kom | 2 |  | 0 | 0
9 | Izrada cementnog namaza u sloju od 2 cm na stazi uz sjeverni rub igrališta. | m2 | 15 |  | 0 | 0
10 | Demontaža postojećih igračaka na dječjem igralištu. Igračke uključuju ljuljačke, tobogan, klackalice. Prijenos igračaka na mjesto koje odredi investitor. Obračun po 1 komadu demontirane igračke. | kom | 6 |  | 0 | 0
11 | Demontaža montažnih betonskih klupa s dvenim naslonom, te odlaganje na mjesto koje odredi investitor. Obračun po 1 komadu. | kom | 2 |  | 0 | 0
12 | Iskop temelja za postavu novih igračaka. Dno iskopa isplanirati s točnošću +- 3 cm. Obračun po 1 m3 iskopanog materijala. | m3 | 8 |  | 0 | 0
13 | Betoniranje armirano-betonskih temelja za nove igračke. U cijenu uključiti i potrebnu armaturu. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona. | m3 | 8 |  | 0 | 0
14 | Strojno rušenje i uklanjanje postojećeg pješčanika. Prijenos porušenog materijala na privremenu gradilišnu deponiju do utovara u kamion. Obračun po 1 komadu uklonjenog pješčanika | kom | 1 |  | 0 | 0
15 | Brušenje i bojanje metalne konstrukcije ispred ulaza u školu. Boja po RAL-u po izboru investitora. Obračun po 1 m2 obrušene i obojane konstrukcije. | m2 | 36 |  | 0 | 0
16 | Uklanjanje osušenog grmolikog bilja visine do 120 cm, te odvoz istog na gradilišnu deponiju udaljenu do 30 km. Obračun po 1 m1 uklonjenog bilja. | m | 25 |  | 0 | 0
17 | Okopavanje i gnjojenje zemlje na mjestu sadnje novog grmolikog bilja visine, sadnice do 60 cm. Obračun po 1 m1 novog grmolikog bilja koje služi kao prirodna zelena ograda. | m | 25 |  | 0 | 0
18 | Utovar i odvoz iskopanog materijala na građevinsku deponiju udaljenu do 30 km. Uz plaćanje pristojbe. Obračun po m3 odvezenog materijala. | m3 | 50 |  | 0 | 0
19 | Skidanje postojećih rubnjaka oko stabala, te odvoz skinutih rubnjaka na građevinsku deponiju udaljenu do 30 km. Obračun po 1 m1 rubnjaka | m | 9 |  | 0 | 0
20 | Dobava i postava malog rubnjaka dimenzija 100x8x20 cm uz rubove igralište te oko palme i ostalih stabala. Obračun po 1 m1 ugrađenog rubnjaka. | m | 42 |  | 0 | 0
21 | Izrada pocinčane ograde od vručevaljanih čeličnih profila. Profili za stupove 5x5 cm s debljinom stijenke 2 mmm, a profili za prečke 2x2 cm s debljinom stijenke 2 mm na svako 20 cm. Visina ograde 150 cm. Obračun po 1 m1 ograde. | m | 16 |  | 0 | 0
22 | Dobava i postava betonske kante za smeće. Obračun po 1 komadu betonske kante. | kom | 1 |  | 0 | 0
23 | Čišćenje igrališta nakon završetka radova. Obračun po 1 m2 očišćene površine. | m2 | 420 |  | 0 | 0
24 | Demontaža betonske galanterije, te odlaganje iste na mjesto koje odredi investitor. Obračun po 1 m2 demontirane betonske galanterije | m2 | 38.1 |  | 0 | 0
25 | Iskop i betoniranje temelja za stupove nadstrešnice. Obračun po 1 komadu betoniranih temeljnih stopa. | kom | 3 |  | 0 | 0
26 | Izrada čelične pocinčane nadstrešnice s lučnom kupolom od leksana. Cijena uključuje stupove, nosače i sve spojne elemente te montiranje iste. Obračun po 1 m2 nadstrešnice | m2 | 25.8 |  | 0 | 0
27 | Izrada pocinčane uvale na spoju dviju nadstrešnica. Razvijena širina uvale 50 cm. Obračun po 1 m1 uvale. | m | 6 |  | 0 | 0
28 | Izrada pocinčanog oluka presjeka 10 x 12 cm. Obračun po 1 m1 oluka | m | 6 |  | 0 | 0
29 | Izrada pocinčane vertikale presjeka 10 x 12 cm. Obračun po 1 m1 vertikale. | m | 2.8 |  | 0 | 0
30 | Izrada spoja horizontalnog oluka i vertikale, pocinčanim koljenima. Obračun po 1 komadu izvedenog koljena. | kom | 2 |  | 0 | 0
31 | Dobava i postava podne obloge od gumenih ploča dim. 50x50x4,3 cm u crvenoj boji. Cijena uključuje sav potreban pričvrsni materijal | m2 | 38.1 |  | 0 | 0
32 | Bojenje postojećih zidova ulaznog prostora bojama za pročelje, u tonu po izboru investitora po RAL-u. Obračun po 1 m2 obojanog pročelja | m2 | 30.8 |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA
| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: |  |  |  |  | 0
| PDV : |  |  |  |  | 0
| UKUPNA CIJENA SA PDV-om: |  |  |  |  | 0